Приложение №1

Поръчка - спецификация

Анализ на приоритетни вещества и специфични замърсители (Priority substances and specific pollutants)

- Приоритетни вещества/ Priority substances

Anthracene, PAHs, Fluoranthene, Naphtalene, Atrazine, Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Hexachlorobenzene, Pentachlorobenzene, Hexachlorobutadiene, Pb, Hg, Ni, Cd, Octylphenols, Tributyltin compaunds

- Специфични замърсители/ Specific pollutants

Petroleum hydrocarbons, Polychlorinated biphenyls (PCP28, PCB52, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 180), o,p-DDE, o,p-DDD, p,p-DDD, o,p-DDT, Terbutryn, Ethilbenzen, DEP, DBP, Bisphenol A, Zn, Cu, Cr (VI), As, Al, Co, Li, Xylenes (p+m Xylene)

- Физикофимични параметри

TOC

Пробонабирането се извършва от възложителя ежемесечно в рамките на четири месеца (четири пъти за основните приоритетни вещества и общ органичен въглерод - ТОС, два пъти за специфичните замърсители и Cd).

Броят проби е различен за всеки параметър. Общият брой проби по показатели е равен на броя проби умножен по честотата на пробонабиране (Таблици 1 и 2).

Таблица 1. Брой проби и честота на пробонобиране на приоритетни вещества

| No | Вещество/Compounds | Брой проби/Samples | Честота/Frequency | Общ брой/Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Anthracene | 11 | 4 | 44 |
| 28 | PAHs | 11 | 4 | 44 |
| 15 | Fluoranthene | 11 | 4 | 44 |
| 22 | Naphtalene | 11 | 4 | 44 |
| 3 | Atrazine | 3 | 4 | 12 |
| 12 | Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 11 | 4 | 44 |
| 16 | Hexachlorobenzene | 11 | 4 | 44 |
| 26 | Pentachlorobenzene | 11 | 4 | 44 |
| 17 | Hexachlorobutadiene | 3 | 4 | 12 |
| 20 | Pb | 11 | 4 | 44 |
| 21 | Hg | 11 | 4 | 44 |
| 23 | Ni | 11 | 4 | 44 |
| 6 | Cd | 11 | 4 | 44 |
| 6 | Cd | 7 | 2 | 14 |
| 25 | Octylphenols | 11 | 4 | 44 |
| 30 | Tributyltin compaunds | 5 | 4 | 20 |
|  | TOC | 20 | 4 | 80 |

Таблица 2. Брой проби и честота на пробонобиране на специфични замърсители

| No | Вещество/Compounds | Брой проби/Samples | Честота/Frequency | Общ брой/Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I група/group |  |  |  |
| 2 | Petroleum Hydrocarbons | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Polychlorinated biphenyls (PCP28, PCB52,101, 105, 118, 138, 153, 156, 180) | 10 | 2 | 20 |
| 13 | o,p-DDE, o,p-DDD | 11 | 2 | 22 |
| 15 | p,p-DDD | 11 | 2 | 22 |
| 16 | o,p-DDT | 11 | 2 | 22 |
| 23 | Terbutryn | 6 | 2 | 12 |
| 41 | Ethilbenzen | 7 | 2 | 14 |
| 46 | DEP | 2 | 2 | 4 |
| 47 | DBP | 1 | 2 | 2 |
| 51 | Bisphenol A | 10 | 2 | 20 |
|  | II група/group |  |  |  |
| 1 | Zn | 11 | 2 | 22 |
| 2 | Cu | 11 | 2 | 22 |
| 3 | Cr (VI) | 1 | 2 | 2 |
| 5 | As | 10 | 2 | 20 |
| 13 | Al | 11 | 2 | 22 |
| 15 | Co | 11 | 2 | 22 |
|  | III група/group |  |  |  |
| 8 | Li | 11 | 2 | 22 |
| 9 | Xylenes (p+m Xylene) | 11 | 2 | 22 |